文明施工与安全管理标准化图集第一版第二次印刷修改说明
	序号
	页码
	不妥之处
	修改
	备注

	1
	P15
	说明2：“屋顶、墙脚、门框刷灰色线条”与效果图不符
	改为“屋项、墙脚刷蓝色线条”
	

	2
	P26
	说明3：“办公区、生活区围墙大面刷白色，下端刷200mm灰色踢脚线”与效果图不符
	改为“下端刷200mm蓝色踢脚线”
	

	3
	P33
	说明2：屋顶刷灰色
	改为“屋顶刷蓝色”
	

	4
	P38
	说明1：“架体阴阳角处应设置4根立杆，大横杆应连通封闭” 描述不清楚，给人误认为架体阴阳角处应加密立杆。
	将“阴阳角”改为“转角”
	

	5
	
	说明2：“内外立杆应对齐设置，每一组立杆必须设置小横杆”讲法不规范
	改为“主节点处（≤150mm）必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除”
	

	6
	P40
	[image: image26.png]BiR

1221.25L1




L2标注尺寸与规范不符
	[image: image27.png]FRUFN NS, —# K 1500mm,
FRARFAKTF, —M% 180mm, §HH
Vig B AT, A% 900mm &,

FRIMUBRBEREM, MEAEEER
RBRBREEAR, SINBREBRAS
TEE: WAHE R RBEEAR,
<A/ 200mm, ZR{kSE AEBMLAY I8
SR URIER 5 RS REM LK

FRIMETITRARRECHE, BEH

|2 B2 XA
[, AR
L. 2m, AT
i ch B

‘ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ISLEL 9600



改为：
	

	7
	P41
	说明：不规范 
	说明改为：[image: image1.png]1. HFRERTELRBFRYHH. B2,
BR, FRBMIR,

2. MFREEKTANEE—REFRAE
EREE AR AT 150mm, 247 I (1K)
IEBRESNIAHAN, EFBER1.2m,
FHBIRE EA/NTF 180mm,

3. MERFREZRIVHEATHEKFE
ArmHR, ERNETHE EORNAE
BANTF 1. 2mm B F . ENEKF
L.





	

	8
	P42
	小标题“2.2.6悬挑脚手架”与2.2.4重复
	2.2.6标题改成 悬挑脚手架外立面
	

	9
	P42
	说明2：“每步脚手架应设置栏腰杆，一般为900mm高”与规范不符
	建议改为：“每步脚手架应设置双栏腰杆，上栏杆上皮高度为1200mm，中栏杆应居中设置”
	

	10
	P42
	[image: image28.jpg]MR (3F
BHHRGEN )

PHIRELE

VR

RER

BUIR

&R B

200 200

{11

BRI

EMMFREENARER / B4 mm




	

	11
	P43
	说明2：“24m以下的外架，在每片架体转角处搭设一道剪刀撑”与规范不符
	建议按规范改为“24m以下外架必须在外侧面两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑”
	

	12
	P61
	2.5.10 竖向洞口防护
	建议改为：2.5.10 竖向洞口防护（除电梯井、管道井外）
	

	13
	P61
P76
	[image: image29.jpg]BERIEMR =

—

BRT

UBLER

BEYMEIRE
leool 200 1

BELSE




示意图
	换成：[image: image2.png]



	

	14
	
	“图示2局部TN-C-S接零保护系统示意图”
	改为：图示2局部TN-S接零保护系统示意图
	

	15
	P77
	图示3保护接零系统示意图中误导用电设备电源接分箱
	改为接开关箱
	

	16
	P83
	开关箱电气原理图中“电气设备外壳接地”有误
	改为：“电气设备外壳接地零线”
	

	17
	P86
	未画挡脚板
[image: image3.png][a

=




	画出停层平台挡脚板[image: image4.png]0081

7 009 7 009

v





	

	18
	P88
	[image: image5.png]S,



200钢板宽度不够，工人还是可以伸手进去开门。
	从安全角度考虑，建议改为：

2、门中间门栓部分采用400×15钢板焊接制作。[image: image6.png]



	

	19
	P89
	说明
	说明中增加第7条：防护门限位开关应使用电源电压≯36V的安全电压。
	

	20
	P89
	示意图：

[image: image30.jpg]


[image: image7.png]AR

u
s
L] RO
s\ PSS RIS
e rossssosss
BB
RS
&

BANTEE / 84 mm

1900





	改为：[image: image8.png]RE
$48x3.5

e
£50x5

WRE

R

<X
4
0%

IO 9TeTeTes
RERRRRES
RRISSARS
RSP

X
o
55

KR

IR
oetosetosetoletols
b0 )588es

1% %%

1800





	

	21
	P93
	示意图：

[image: image9.png]



	画出防脱绳装置

[image: image31.jpg]


[image: image10.png]



	

	22
	P93
	示意图：

[image: image11.png]EAEENLRBKE

wsmz | mEmmm | owess | s

2 a5

@ ranaT 1





	增加司索、指挥：

[image: image32.png]


[image: image12.png]EXEENRRE R

asmn | mEmaw

ERREWE BHETAN
HIESRIE WRR2EF

@ roerio






	

	23
	P94
	“安全第一 预付为主”有误， 
	改为“安全第一 预防为主”
	

	24
	P95\P96
	“塔式起重机附着装置”描述与图不相符                     改为：塔式起重机附着安装作业平台
	

	25
	P96
	示意图：

[image: image13.png]FHE/ S mm




	下面增加受力钢管：

[image: image14.png]T ST R,

G005 DS s
G e % 5 A





	

	26
	P98
	示意图：

[image: image15.jpg]15 41 4l

Eam

nnnnnnn





	改为：砖砌围档高度、宣传标语标志与106页对应。

[image: image16.png]



	

	27
	P99
	[image: image17.png]3. AWSLEYPVC WEGRP.




	改为：3、负荷线应穿PVC管进行保护，但通过地面时应预埋或穿钢管保护。
	

	28
	P14
	挂十排三图与P109的3.2.8条“十牌两图”不一致 ，与13页围挡处背景颜色不一致，
	14页改成十牌二图，图示围墙高度、尺寸、背景与文字已经对应统一，以下面两图为准。
	

	29
	P13、14
	[image: image18.png]poviro00)

(i}

500016000

BT

80011000)

monmznc;\

s000



[image: image19.png]: ’ s






	

	30
	P39
	
文字说明第一条
	改成：
1、连墙杆是保证脚手架稳定最重要的杆件，

连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置。

2、“一字型”、“开口型”脚手架两端必须

加强设置连墙件。连墙件的垂直间距不应大

于建筑物的层高，且不应大于 4m。
	

	31
	P40
	
预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作
	预埋吊环应使用HPB300级钢筋制作
	

	32
	P45
	踢脚板刷黄黑相间@400的警示油漆与P46黄黑漆相间@150不一致
	改为：防护栏杆的立杆、水平杆应刷黄黑相

间 @500mm 的警示色油漆，踢脚板应刷黄黑

相间 @200mm 的警示色油漆。
	

	33
	P46
	防护立面图挡脚板警示漆应为斜向
	[image: image20.png]o | am |

T




	

	34
	P86
	4-7条与后面内容重复， 
	删除4-7条
	

	35
	P115、116
	设备标识牌、塔式起重机安装验收牌内容有误， 
	应为“设备名称”、“设备主管”，禁止违章操作
	

	36
	P127
	隔油池立面图垫层尺寸有误，下部尺寸不全
	已补全：[image: image21.png]1000 200

80 400

$200PVCHEK

80mm/Be | SER 15

180 f100|





	

	37
	P66
	

斜拉钢丝绳每边两条，应注意斜拉钢丝绳其角度不小于45°。两条斜拉钢丝绳不共在一个点拉结受力      
	

	

	38
	P92
	
此图安全第一如何安到塔吊上，它会给

塔吊本身受风，不安全。
	去掉“安全第一”[image: image22.png]FFETTT /
S VAV AVAVAY, & it

\/




	

	39
	P3
	是否增加《安全生产法》修订版
	8、中华人民共和国安全生产法（14修订）（主席令13号）
	

	40
	P48
	第2条
	删除第二条，第六条改为：

5、满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每

6m 至 8m 由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设

高度在 8m 以下时，应在架顶部设置连续水平剪刀撑；

当架体搭设高度在 8m 及以上时，应在架体底部、顶部

及竖向间隔不超过 8m 分别设置连续水平剪刀撑。水平

剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置，剪刀撑宽

度应为 6m ～ 8m。竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为

45°～ 60°，水平剪刀撑与支架纵（或横）向夹角应

为 45°～ 60°，剪刀撑斜杆的接长应符合规范要求。
	

	41
	P51
	说明中“（JGJ162）”
	改为“DB45/T618-2009”
	

	42
	P78
	图
	电杆距离是小于等于35m,不是300m，
	

	43
	P79
	总电箱电气原理图，错误处是wh下面的第十点应接N端子排有一根线连接，请参照我的右图总配电箱电气原理图进行改正
	[image: image23.png]it RETUANE , B






	

	44
	P24、25、35
	垃圾存放池、消防水池壁顶部蓝色涂料高度规格有否具体规定？
	按200㎜高
	

	45
	P42
	该页中踢脚板示意图上部标示的尺寸有点乱
	改为[image: image24.png]



	

	46
	P106
	两块标语的高度是否统一好些？
	第一条高度改成600
	

	47
	P115、P116
	垂直运输设备标牌尺寸，南宁市规定为2000（长）×1500（高）。



	改成2000（长）×1500（高）
	

	48
	P13、P14
	品质源于责任、诚信创造价值
	按对联的形式：将品质源于责任写右边、诚信创造价值写左边
	

	49
	P27
	办公区与生活区门柱效果图配色和施工现场大门门柱门扇、围挡上下边配色不一致，要说明上下刷蓝色线条的宽度。
	[image: image25.png]



	

	50
	P113、117
	宿舍门牌底色建议用蓝底白字制作、张贴宿舍门正上方，居中。限载牌和电箱标识牌底色建议用蓝底白字制作


	已修改
	


注意：
1. 此次图集第二次印刷，主要对上述内容作了修正，另外2.6节施工用电示意图中各线路的颜色也进行了标明，请参见电子文件。
2. 图集的电子文件将发送给各公司相关部门，仅供内部宣贯学习使用，严禁外传。

3. 图集没有最好、只有更好。各公司对图集存在的疑问，或者是有好的建议请与集团企业管理部联系。
感谢各公司对图集的编写和修改提出的宝贵意见！















