武警西乡中队房屋修缮工程采购询价单

编号：2023-01号

| 序号 | 项目名称及工艺材料要求 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监墙哨楼顶除锈上漆（含高空作业费、架设费） | 28㎡ |  |  |
| 2 | 主楼乳胶漆滚涂 | 780㎡ |  |  |
| 3 | 主楼局部顶墙修补 | 1项 |  |  |
| 4 | 400米障碍场旁道路硬化（水泥路面，含基层） | 146.7㎡ |  |  |
| 5 | 401米障碍场防腐木障碍墙维修（200*150防腐木） | 1项 |  |  |
| 6 | 下水道井盖更换（直径700㎜） | 8个 |  |  |
| 7 | 文体室镜墙 | 14㎡ |  |  |
| 8 | 楼后排水沟盖板更换 | 55米 |  |  |
| 9 | 操作间更换防盗门 | 1道 |  |  |
| 10 | 战备综合库更换双扇防盗门（超高门） | 1道 |  |  |
| 11 | 给养库更换双扇防盗门 | 1道 |  |  |
| 12 | 楼顶漏水维修 | 380㎡ |  |  |
| 总计（元） | 大写：（人民币） |  |  | ¥： |
|  | 1、以上报价含人工费、材料费、管理费、税金等其它费用，供应商无论何种原因造成的未计取费用，均视为已经计取。2、供应商必须在投标前自行联系采购人勘察施工现场情况核实工程量进行报价，若不进行现场勘察投标报价无效。 |  |  |  |
| 备注 | - 1、项目整体质保三年，所供材料质量符合国家、行业标准及采购人要求。投标人投标现场需提供所供主要材料的品牌、规格及质量证明资料。 - 2、询价现场投标人需提供针对本项目实施的计划及项目售后服务措施（含人员配置、实施进度和质量保证措施等方面）。 - 3、提供项目实施周期内发生的一切安全责任由成交供应商自行负责的承诺函。 - 4、付款方式：项目施工交付使用验收合格后，按合同金额首付98%，剩余2%质保期内付清。 5、各供应商自行下载此询价单，按照询价单中各项要求准备投标资料，于2023年09月21日15:30在武警西乡中队会议室进行招标活动。 |  |  |  |
| - 采购人：西乡县公安局 联系人：陈先生 电话：15891062299 二、项目预算：117325.34元。超预算者作废标处理。本询价通知书为合同组成部分，报价含税费、运输费、安装费等所有费用；并且实行一次性报价，报价之后不得更改。 三、供货要求：2023年10月20日前在武警西乡中队院内施工完毕，供货周期作为成交条件之一。 四、供应商资质要求： 1、提供合法有效的营业执照（须具有相应的经营范围）或事业单位法人证书等国家规定的证明文件原件。 2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标不需提供授权书，只需提供本人身份证原件）及被授权人身份证原件。 3、提供投标人建筑工程施工总承包三级及以上资质副本和安全生产许可证副本原件。 4、财务状况报告:提供投标人近三年任意年度的财务审计报告原件（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的投标人提供成立后任意时段的财务报表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明资料。 5、税收缴纳证明:提供本年度或上年度已缴纳的任意月份的缴税凭证资料。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 6、社会保障资金缴纳证明:提供本年度或上年度已缴存的任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明资料。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 7、出具投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的证明资料。 8、出具投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：以上资质单独密封并加盖红色骑缝印章，1-8项均需提供复印件留存备案，资质原件审查完毕当场退还 - 响应文件要求: - 1、备注栏1-3项证明资料内容和投标供应商资质要求中1-8项资格内容的复印件需编制成一份投标文件单独密封提交留存备案，所需原件审查完毕当场退还。 2、本询价单中 “单价”、“金额”等项目须填写完整，否则其报价视为无效。 3、询价单需打印书写工整后，单独密封并加盖红色骑缝印章。（不接收传真件）。 六、评审依据：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如成交供应商提供货物与采购人要求的参数不符，需无条件更换。 七、开标截止时间、地点：2023年09月21日15：30在武警西乡中队会议室。 |  |  |  |  |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 |  | 联系人： 联系电话： |  |  |

西乡县公安局

二0二三年九月十五日