西乡县职中精品教室空调采购项目（二次）询价单

编号：XJ2023-01号（二次）

| 产 品 名 称 | 产品工艺参数及要求 | 所投产品（规格型号） |  | 数 量 |  | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5匹冷暖挂机空调变频空调，能效等级二级或一级，制冷剂R32，制冷量≧3500W,制热量≧3800W,额定电压220V~，额定频率50Hz，电辅热额定输入功率≧1000W，室内噪音值≤41)dB，室外噪音值≦50dB |  | 57台 |  |  |  |  |  |
| 2匹冷暖挂机空调变频空调，能效等级二级或一级，制冷剂R32，制冷量≧5000W,制热量≧5500W,额定电压220V~，额定频率50Hz，，电辅热额定输入功率≧1000W，室内噪音值≤44)dB，室外噪音值≦52dB |  | 46台 |  |  |  |  |  |
| 辅料 铜管、安装支架等 |  | 1项 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） | 大写：（人民币） |  |  |  |  |  | ¥： |
| 备注 | - 项目整体质保三年，所供产品质量符合国家、行业标准及采购人要求。 - 投标人询价现场需提供所供产品的详细资料（含详细品牌、规格及相关的质量合格证明资料）。资料不提供或提供不齐全和不符合采购需求为无效投标。 - 3、询价现场投标人需提供针对本项目实施的计划及项目售后服务措施（含人员配置、实施进度和质量保证措施等方面）。 - 4、提供项目实施周期内发生一切安全责任事故均由成交供应商自行负责的承诺函。 - 5、付款方式：产品交付使用验收合格后，按合同金额首付95%，剩余5%在质保期内一次性付清。 |  |  |  |  |  |  |
| - 采购代理机构：西乡县政府采购预算评审中心 联系人：李女士 电话：0916-6229135 - 采购人：西乡县职业技术高中 联系人：张先生 电话：13509169221 三、项目预算：32.00万元。超预算者作废标处理。本询价通知书为合同组成部分，报价含税费、运输费、安装费等所有费用；并且实行一次性报价，报价之后不得更改。 四、供货要求：2023年11月30日前在西乡县境内交付完毕，供货周期作为成交条件之一。 五、供应商资质要求： 1、提供合法有效的营业执照（须具有相应的经营范围）或事业单位法人证书等国家规定的证明文件原件。 2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标只需提供与营业执照信息一致的本人身份证原件）及被授权人身份证原件。 3、财务状况报告:提供投标人近三年任意年度的财务审计报告原件或其基本存款账户开户银行出具的资信证明资料。 4、税收缴纳证明:提供本年度已缴纳的任意月份的缴税凭证资料。依法免税的投标人应提供相关文件证明。 5、社会保障资金缴纳证明:提供本年度已缴存的任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明资料。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。 6、出具投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的证明资料。 7、出具投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：以上1-7项资质文件原件须单独装袋提交并加盖红色骑缝印章，资质原件审查完毕当场退还。 - 六、响应文件要求: 1、备注栏1-4项资料内容和投标供应商资质要求中1-7项资料内容的复印件需编制成一份投标文件单独密封提交留存备案，未提供或提供有缺项为无效投标。 2、本询价单中 “单价”、“金额”等项目须填写完整，否则其报价视为无效。 3、询价单下载打印书写工整后，单独密封并加盖红色骑缝印章。（不接收传真件）。 七、评审依据：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如成交供应商提供货物与采购人要求的参数不符，需无条件更换，如出现弄虚作假、不合格产品三次以上（含三次），供应商3年内不得参与本县政府采购活动。 八、开标截止时间、地点：2023年11月17日上午10点30分在西乡县财政局五楼会议室。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |

西乡县政府采购预算评审中心

二0二三年十一月十日